**1. AMAÇ**

Bu talimat Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarında bulunan -80oC DONDURUCU DOLAP kullanımına yönelik işlemleri belirler.

**2. KAPSAM**

Bu talimat, laboratuvar çalışmalarındaki ölçümler için kullanılan -80oC DONDURUCU DOLAPkullanımını, bakımını ve kalibrasyonunu kapsar.

**3. SORUMLULUK**

Laboratuvar Birim Sorumlusu

Laboratuvar Personeli

**4. TANIMLAR VE KISALTMALAR**

**-**

**5. UYGULAMA**

**5.1. Cihazın Kullanılması**

**5.1.1.** Cihazın fişi topraklı prize takılır.

**5.1.2.** Cihazın düğmesi açılır.

**5.1.3.** Mandalı uygun konuma getirerek dolap kapağı açılır

**5.1.4.** Sadece malzemelerinizin bulunduğu veya malzemelerinizi koymak istediğiniz bölmenin iç kapağını açınız.

**5.1.5.** Uygun şekilde (kime ait olduğu, tarih, laboratuvar adı vs.) ve dondurucuya dayanıklı kutulara koyarak paketlediğiniz malzemeleri yerleştirdikten/aldıktan sonra iç bölme kapağını ve cihaz kapağını sıkıca kapatınız.

**5.1.6.** Cihazda arıza meydana gelirse Laboratuvar Birim Sorumlusu bilgilendirilir. Cihaz firma/servisi çağırılır. Arıza giderilinceye kadar cihaz üzerine ‘Arızalı’ ibaresi konur.

**5.2. Cihazın Bakımı**

**5.2.1.**Cihazın temizliği ortam sıcaklığında ve kullanıldıktan sonra distile su ile iyice silinerek yapılır.

**6. KAYITLAR**

**6.1.** F….. Cihaz Kullanım Çizelgesi Formu

**7. İLGİLİ DOKÜMANLAR**

* 1. Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu