**1. AMAÇ**

Bu talimatın amacı, manyetik karıştırıcı cihazının kullanılması ve bakımının yapılmasıdır.

**2. KAPSAM**

Bu talimat, laboratuvar çalışmalarındaki kimyasalların eritilmesi ve tamamen homojenizasyonunun sağlanması için kullanılan manyetik karıştırıcının kullanımını, bakımını ve kalibrasyonunu kapsar.

**3. SORUMLULUK**

Laboratuvar Birim Sorumlusu

Laboratuvar Personeli

**4. TANIMLAR VE KISALTMALAR**

**-**

**5. UYGULAMA**

**5.1. Cihazın Kullanılması**

**5.1.1.** Cihazın fişi topraklı prize takılır.

**5.1.2.** Cihazın düğmesi açılır.

**5.1.3.** Isıtmalı çalışılacaksa ısı düğmesi açılır.

**5.1.4.** Sıcaklık ayarı istenilen dereceye getirilir.

**5.1.5.** İstenilen dereceye gelip gelmediği termometre ile kontrol edilir.

**5.1.6.** Motor devri düğmesi istenilen devire ayarlanır.

**5.1.7.** İşlem bittikten sonra motor devri durdurulur. Açıksa ısı termostat ayarı sıfırlanır.

**5.1.8.** Cihaz düğmesi kapatılır.

**5.1.9.** Cihazda arıza meydana gelirse Laboratuvar Birim Sorumlusu bilgilendirilir. Cihaz firma/servisi çağırılır. Arıza giderilinceye kadar cihaz üzerine ‘Arızalı’ ibaresi konur.

**5.2. Cihazın Bakımı**

**5.2.1.**Cihazın temizliği ortam sıcaklığında ve kullanıldıktan sonra distile su ile iyice silinerek yapılır.

**6. KAYITLAR**

**6.1.** F….. Cihaz Kullanım Çizelgesi Formu

**7. İLGİLİ DOKÜMANLAR**

* 1. Cihaz Kullanım Kılavuzu