**1. AMAÇ**

Bu talimatın amacı SU BANYOSU (İLDAM) cihazının kullanılması, bakımının ve kalibrasyonunun yapılmasıdır.

**2. KAPSAM**

Bu talimat, laboratuvar çalışmalarındaki ölçümler için kullanılan su banyosu kullanımını, bakımını ve kalibrasyonunu kapsar.

**3. SORUMLULUK**

Laboratuvar Birim Sorumlusu

Laboratuvar Personeli

**4. TANIMLAR VE KISALTMALAR**

**-**

**5. UYGULAMA**

**5.1. Cihazın Kullanılması**

**5.1.1.** Cihazın güç kablosu prize takılır.

**5.1.2.** Cihazın iç haznesine yeterli miktarda saf su ilave edilir.

**5.1.3.** Cihazın üzerinde yer alan güç düğmesi “0”dan “I” konumuna getirilerek cihaz açılır.

**5.1.4.** Set tuşuna basılarak sıcaklık, süre vb. ayarlar ayarlanır.

**5.1.5.** İlgili malzeme su banyosu içerisine yerleştirilir.

**5.1.6.** İşlem bittikten sonra numune dışarı alınır.

**5.1.7.** Cihazın üzerinde yer alan güç düğmesi “I” den “0” konumuna getirilerek cihaz kapatılır.

**5.1.8.** Cihaz fişten çekilir.

**5.2. Cihazın Bakımı**

**5.2.1.** Cihazın temizliği ortam sıcaklığında ve kullanıldıktan sonra distile su ile iyice silinerek yapılır.

**6. KAYITLAR**

**6.1.** F….. Cihaz Kullanım Çizelgesi Formu

**7. İLGİLİ DOKÜMANLAR**

* 1. Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu