1. AMAÇ

Bu talimat Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarında bulunan 3D BAMBU YAZICI cihazının kullanımına ve bakımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat, laboratuvar çalışmalarındaki ölçümler için kullanılan 3D BAMBU YAZICI cihazının kullanımını ve bakımını kapsar.

3. SORUMLULUK

Laboratuvar Birim Sorumlusu

Laboratuvar Personeli

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

-

5. UYGULAMA

5.1 Cihazın Kullanılması

5.1.1. Cihaz dengeli bir zemine yerleştirilir.

5.1.2. Elektrik bağlantısı yapılır ve güç düğmesiyle açılır.

5.1.3. İlk kullanımda ekran yönlendirmeleriyle kalibrasyon tamamlanır.

5.1.4. Filament yükleme ekran üzerinden yapılır.

5.1.5. Model hazırlanır ve USB/Wi-Fi ile yazıcıya gönderilir.

5.1.6. Baskı işlemi sırasında cihaz izlenir.

5.1.7. Arıza durumunda cihaz durdurulur ve sorumlu personele bilgi verilir.

5.2 Cihazın Bakımı

5.2.1. Baskı tablası ve nozul temizliği düzenli yapılır.

5.2.2. Hareketli parçalar yağlanır.

5.2.3. Filament kalıntıları temizlenir.

5.2.4. Gerekirse firmware güncellenir.

6. KAYITLAR

6.1. KUYAM.F2.Cihaz Kullanım Çizelgesi Formu

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

  - Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu