1. AMAÇ

Bu talimat Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarında bulunan 3D SNAPMAKER cihazının kullanımına ve bakımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat, laboratuvar çalışmalarındaki ölçümler için kullanılan 3D SNAPMAKER cihazının kullanımını ve bakımını kapsar.

3. SORUMLULUK

Laboratuvar Birim Sorumlusu

Laboratuvar Personeli

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

-

5. UYGULAMA
5.1 Cihazın Kullanılması
5.1.1. Modül kurulumu (3D baskı/lazer/CNC) yapılır.
5.1.2. Snapmaker Luban yazılımı ile bağlantı sağlanır.
5.1.3. Yatak düzleştirme ve filament yükleme tamamlanır.
5.1.4. Uygun G-kod dosyası yüklenir ve baskı başlatılır.
5.1.5. Arıza durumunda cihaz durdurulur, sorumluya bildirilir.

5.2 Cihazın Bakımı
5.2.1. Nozul, baskı tablası ve lineer raylar düzenli olarak temizlenir.
5.2.2. Hareketli parçalar yağlanır.
5.2.3. Firmware güncellemeleri yapılır.

6. KAYITLAR

6.1. KUYAM.F2.Cihaz Kullanım Çizelgesi Formu

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

  - Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu. Snapmaker Kullanım Kılavuzu (https://manuals.plus/tr/snapmaker/3-i-1-artisan-3d-printer-manual)