1. AMAÇ

Bu talimatın amacı, Memmert marka CO2 etüv cihazının kullanılması ve bakımının yapılmasıdır.

2. KAPSAM

Bu Talimat, CO2 etüv cihazı ile yapılacak analizleri ve cihaz bakım işlemlerini kapsar.

3. SORUMLULUK

Laboratuvar Birim Sorumlusu

Laboratuvar Personeli

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

CO2: Karbondioksit

5. UYGULAMA

5.1. Cihazın Kullanılması

5.1.1.Cihazın fişini takınız.

5.1.2. Ardından cihazın ön tarafında bulunan şalter ile cihazı açınız.

5.1.3. Cihazın içindeki nem tepsisine distile su ekleyiniz.

5.1.4. CO2 tüpü açınız ve barometreden basınç ayarı yapınız.

5.1.5. Cihazın menü ekranından sıcaklık ve CO2 seviyesini ayarlayıp ortadaki tuş ile kayıt ediniz.

5.1.6. Çalışma bitince önce CO2 tüpünü, ardından cihazı kapatınız, son olarak da fişi çekiniz.

5.2. Cihazın Bakımı

5.2.1. Cihazın dış kısmını ve iç kısmını %70 alkol ile silerek temizleyiniz.

5.2.2. 6 ayda bir cihazın kendi dekontaminasyon özelliği ile cihaz sterilizasyonunu yapınız.

6. KAYITLAR

6.1. KUYAM.F2.Cihaz Kullanım Çizelgesi Formu

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

  - Cihaz Kullanım Kılavuzu