1. AMAÇ

Bu talimatın amacı, AGILENT marka xCELLigence Real-Time Cell Analysis (RTCA) cihazının kullanılması ve bakımının yapılmasıdır.

2. KAPSAM

Bu Talimat, eş zamanlı hücre analiz cihazı ile yapılacak analizleri ve cihaz bakım işlemlerini kapsar.

3. SORUMLULUK

Laboratuvar Birim Sorumlusu

Laboratuvar Personeli

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

RTCA: xCELLigence eş zamanlı hücre analiz cihazı

5. UYGULAMA

5.1. Cihazın Kullanılması

5.1.1.Cihazı kullanmadan önce bilgisayarın fişini takınız.

5.1.2. “RTCA Software 2.0” yazılımını açınız. (Kullanıcı: USER1, Parola: boş bırakılacak, Login tıklayınız).

5.1.3. Plate düzeni seçilir. “Layout” tan hücreler sisteme tanımlayınız.

5.1.4. E-plate cihaza yerleştiriniz (A çentiğine dikkat ediniz). “Schedule” dan arka plan okuması yapınız. 5.1.5. Hücre ekili E-plate cihaza yerleştiriniz ve deney için planlanan sürelerde eş zamanlı okuma yapınız.

5.1.6. Deney tamamlandıktan sonra E-plate cihazdan çıkarınız.

5.1.7. Önce yazılımı ardından bilgisayarı kapatınız..

5.2. Cihazın Bakımı

5.2.1. Cihazın dış kısmı %70’lik alkollü bez kullanarak temizlenir.

6. KAYITLAR

6.1. KUYAM.F2.Cihaz Kullanım Çizelgesi Formu

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

  - Cihaz Kullanım Kılavuzu