1. AMAÇ

Bu talimatın amacı, RWD marka hücre sayım cihazının kullanılması ve bakımının yapılmasıdır.

2. KAPSAM

Bu Talimat, hücre sayım cihazı ile yapılacak analizleri ve cihaz bakım işlemlerini kapsar.

3. SORUMLULUK

Laboratuvar Birim Sorumlusu

Laboratuvar Personeli

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

HSC: Hücre sayım cihazı

5. UYGULAMA

5.1. Cihazın Kullanılması

5.1.1.Cihazı kullanmadan önce temiz olmasına, üzerinde herhangi toz partikülü bulundurmamasına dikkat edilmelidir.

5.1.2. Cihazın elektrik bağlantıları topraklı prize takılır.

5.1.3. Cihazın arka tarafında bulunan şalter ile cihazı açınız.

5.1.4. Açılan ekrandan “Count” seçiniz.

5.1.5. Hücre sayım cihazına uygun slaytı cihaza yerleştiriniz.

5.1.6. ”Count” tıklanır.

5.1.7. Hücre sayımı tamamlandıktan sonra  ile sayfadan çıkılır.

5.1.8. Önce cihazı kapatınız, ardından fişini çekiniz.

5.2. Cihazın Bakımı

5.2.1.Cihazın dış kısmı %70’lik alkollü bez kullanarak temizlenir.

6. KAYITLAR

6.1. KUYAM.F2.Cihaz Kullanım Çizelgesi Formu

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

  - Cihaz Kullanım Kılavuzu