1. AMAÇ

Bu talimat Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarında bulunan  Konvansiyonel PCR cihazının kullanımına ve bakımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat, laboratuvar çalışmalarındaki ölçümler için kullanılan Konvansiyonel PCR cihazının kullanımını ve bakımını kapsar.

3. SORUMLULUK

Laboratuvar Birim Sorumlusu

Laboratuvar Personeli

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

-

5. UYGULAMA

5.1. Cihazın Kullanılması

5.1.1. Cihazın bağlantılarını kontrol ediniz ve güç düğmesini açınız.

5.1.2. Gerekli PCR programı ve döngü parametreleri cihaz üzerinden ayarlanır.

5.1.3. Uygun primerler ve dNTP, Taq polimeraz gibi reaktifler kullanılarak reaksiyon karışımı hazırlanır.

5.1.4. Reaksiyon karışımı PCR tüplerine aktarılır ve tüpler kapatılır.

5.1.5. PCR cihazına tüpler yerleştirilir ve başlat düğmesi ile çalıştırılır.

5.1.6. PCR tamamlandıktan sonra ürünler agaroz jel elektroforezi ile analiz edilir.

5.1.7. Cihazda arıza meydana gelirse Laboratuvar Birim Sorumlusu bilgilendirilir. Cihaz firma/servisi çağırılır. Arıza giderilinceye kadar cihaz üzerine ‘Arızalı’ ibaresi konur.

5.2. Cihazın Bakımı

5.2.1.Cihazın temizliği ortam sıcaklığında ve kullanıldıktan sonra distile su ile iyice silinerek yapılır.

6. KAYITLAR

6.1. KUYAM.F2.Cihaz Kullanım Çizelgesi Formu

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

  - Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu