1. AMAÇ

Bu talimatın amacı SU BANYOSU (İLDAM) cihazının kullanılması ve bakımının yapılmasıdır.

2. KAPSAM

Bu talimat, laboratuvar çalışmalarındaki ölçümler için kullanılan su banyosu kullanımını ve bakımını kapsar.

3. SORUMLULUK

Laboratuvar Birim Sorumlusu

Laboratuvar Personeli

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

-

5. UYGULAMA

5.1. Cihazın Kullanılması

5.1.1. Cihazın güç kablosu prize takılır.

5.1.2. Cihazın iç haznesine yeterli miktarda saf su ilave edilir.

5.1.3. Cihazın üzerinde yer alan güç düğmesi “0”dan “I” konumuna getirilerek cihaz açılır.

5.1.4. Set tuşuna basılarak sıcaklık, süre vb. ayarlar ayarlanır.

5.1.5. İlgili malzeme su banyosu içerisine yerleştirilir.

5.1.6. İşlem bittikten sonra numune dışarı alınır.

5.1.7. Cihazın üzerinde yer alan güç düğmesi “I” den “0” konumuna getirilerek cihaz kapatılır.

5.1.8. Cihaz fişten çekilir.

5.2. Cihazın Bakımı

5.2.1. Cihazın temizliği ortam sıcaklığında ve kullanıldıktan sonra distile su ile iyice silinerek yapılır.

6. KAYITLAR

6.1. KUYAM.F2.Cihaz Kullanım Çizelgesi Formu

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

  - Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu