1. AMAÇ

Bu talimatın amacı, ZEISS marka PrimoVert Model ters mikroskop cihazının kullanılması ve bakımının ve yapılmasıdır.

2. KAPSAM

Bu Talimat, ters mikroskop cihazı ile yapılacak analizleri ve cihaz bakım işlemlerini kapsar.

3. SORUMLULUK

Laboratuvar Birim Sorumlusu

Laboratuvar Personeli

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

-

5. UYGULAMA

5.1. Cihazın Kullanılması

5.1.1. Cihazın fişini takınız.

5.1.2. Cihazın yan tarafında bulunan On/Off tuşundan cihazı açınız.

5.1.3. Hücre kültür kabınızı tablaya yerleştiriniz.

5.1.4. İstadiğiniz büyütmede (4X, 10X, 20X ve 40X) görüntü almak için mikropkabın alt bölümünde bulunan objektifi ayarlayınız.

5.1.5. Cihazın yan taraflarında bulunan makro ve mikro vidalar yardımı ile görüntüyü netleştiriniz.

5.1.6. Önce cihazı kapatıp cihazın fişini çekiniz.

5.2. Cihazın Bakımı

5.2.1. Cihazın dış kısmını ve iç kısmını %70 alkol ile silerek temizleyiniz.

6. KAYITLAR

6.1. KUYAM.F2.Cihaz Kullanım Çizelgesi Formu

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

  - Cihaz Kullanım Kılavuzu