1. AMAÇ

Bu talimatın amacı, Thermo marka HERASAFE2025 Model biyogüvenlik kabini cihazının kullanılması ve bakımının yapılmasıdır.

2. KAPSAM

Bu Talimat, biyogüvenlik kabini cihazı ile yapılacak analizleri ve cihaz bakım işlemlerini kapsar.

3. SORUMLULUK

Laboratuvar Birim Sorumlusu

Laboratuvar Personeli

4. KISALTMALAR

UV: Ultraviyole ışık

5. UYGULAMA

5.1. Cihazın Kullanılması

5.1.1.    Tuşuna basarak cihazı açınız.

5.1.2.         Tuşuna basarak cihazın camını biyogüvenlik seviyesine kadar açınız.

5.1.3.    tuşuna basarak ışığı açınız. Kabin içini %70 alkol ile siliniz.

5.1.4. Çalışmanızı bitirdikten sonra kabin içini %70 alkol ile temizleyiniz.

5.1.5.  Tuşuna basarak biyogüvenlik kabin penceresini kapatınız. Işığı kapatınız.

5.1.6. UV ışığına basınız ve sterilizasyon süresinin bitmesini bekleyiniz..

5.1.7. Sterilizasyon bitince cihazı kapatınız.

5.2. Cihazın Bakımı

5.2.1.Cihazın dış kısmını ve iç kısmını %70 alkol ile silerek temizleyiniz.

6. KAYITLAR

6.1. KUYAM.F2.Cihaz Kullanım Çizelgesi Formu

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

  - Cihaz Kullanım Kılavuzu